**Приложение 1**

**(лот1)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

муниципального округа

Администрации муниципального

округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная. д.1 .

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).[60:24:0010128:56](https://egrp365.ru/reestr?egrp=60:24:0010128:56&id=h1FhbF)

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1969 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - нет.- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания- не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.- не-

18. Строительный объем - 2236 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 497,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 295,1 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 41 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 564 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:25.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | шифер | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Нет  Силовая сборка; РЩ  нет  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  баллоны  печное  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(Лот 2)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная.д. 2 .

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010128:57неююне--

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1970 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта - нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания -не признавались.нн не

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) – не признавались.- - не

18. Строительный объем 2321 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 524,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 294,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 42 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 574 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:27.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(Лот 3)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная.д.3

.2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) [60:24:0010211:129](https://egrp365.ru/reestr?egrp=60:24:0010211:129&id=h0aLV3)

7:4

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1971 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта

7.1 Реконструкция – нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 0. 0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания – не признавались - не

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – не признавались .

18. Строительный объем 2279 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 497,86 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 286,62 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 41 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы ) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 986 кв.м. (под площадями и дорогами 198 кв.м.(((

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:26.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | Хорошее |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | Хорошее |
| 3. Перегородки | кирпич | Хорошее |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | Хорошее |
| 5. Крыша | шифер | Хорошее |
| 6. Полы | деревянные | Хорошее |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  деревянные  Пакеты пластиковые  деревянные | Хорошее  Хорошее |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка  кирпич | Хорошее |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  нет  естественная | Хорошее |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет | Хорошее |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(Лот 4)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная д.4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010135:114

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1973 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона да .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества – 0 .1-1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания - не признавались

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – не признавались.

18. Строительный объем -2154 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 502,64 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 292,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 42 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 941 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:29 .

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 5. Крыша | металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные Стеклопакеты.  деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное  удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет  нет  автономное (индивидуальное) | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(Лот 5)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная.д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010128:58

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1969 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта - нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 8 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания).

18. Строительный объем 1319 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 303,5 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 202,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 26 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 362 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:28 .

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет  нет  Автомное (индивидуальное) | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 6)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная.д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010128:59

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1976 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона да .

14. Количество квартир 16 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 2873 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 802,55 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 451,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 45 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) 45,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 818 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:30.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  централизованное  да    нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 7)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная. д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010135:76

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1976 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона да .

14. Количество квартир 16 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 2873 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 802,55 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 451,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 44,0 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) 44 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 718 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:31.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  централизованное  да  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 8)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. Юбилейная.д. 7а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010128:60

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1980 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона да .

14. Количество квартир 16 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 3155 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 779,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 433,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 45 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) 45 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 815 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010128:32 .

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная плщадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  централизованное  да  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | 2 | удовлетворительное |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 9)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. К.Маркса, д.93

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010221:28

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1987 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 3 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона да .

14. Количество квартир 27 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 5070 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 1319,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 750,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 90,9 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2252 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010221:1.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | стеновые панели  стеновые панели | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | стеновые панели | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Побелка, оклейка, окраска  облицовка крошкой | Удовлетворительное  Удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  есть  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  автономное  централизованное  да  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | 3 | удовлетворительное |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 10)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. К.Маркса, д.98

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010224:70

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1999 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 3 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона да .

14. Количество квартир 36 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 8037 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 2393 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2265,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2780 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010224:41.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | сборный ж/б | хорошее |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | ж/б панели  ж/б панели | хорошее |
| 3. Перегородки | стеновые панели | хорошее |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | хорошее |
| 5. Крыша | Рулонная | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | хорошее |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | хорошее |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Побелка, оклейка, окраска  нет (кирпич) | хорошее |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  есть  есть  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | хорошее |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  нет  централизованное  да  нет  нет  нет  нет | хорошее  хорошее  хорошее  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 11)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. 25 Октября, д.83а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010112:49

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1980 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 3 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона да .

14. Количество квартир 21 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 4675 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 1117,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 647,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 61,3 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1980 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010112:9.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный бутовый | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  есть  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная плщадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  автономное  централизованное  да  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | 2 | удовлетворительное |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 12)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район рп. Усвяты ул. 25 Октября, д.94

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010105:21

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1950 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 1977 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 462,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 291,9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 36,2 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4220 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010105:2.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  Штукатурка, окраска | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная плщадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  индивидуальный жижесборник  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 13)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. Дворецкая, д.18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010353:52

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1968 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 1926 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 453,0 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 288,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 34,2 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Асбестоцементные листы | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  нет  нет  нет  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 14)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. Велижская, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010113:72

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1988 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона есть .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 2587 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 573,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 325,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 35,8 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 738 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010113:21

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Металлопрофиль | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  есть  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  централизованное  есть  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | 2 | удовлетворительное |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 15)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. Велижская, д.4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010135:116

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1970 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 2186 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 516,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 298,6 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 37,0 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 564 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010113:22

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные  железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 16)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. Велижская, д.8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010113:74

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1966 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 8 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 1310 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 300 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 193,2кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 26,1 кв. м

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 686 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010113:23

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | деревянные  деревянные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя  наружная  (другое) | Штукатурка стен, потолка, окраска окон, дверей, полов  Штукатурка и окраска стен | удовлетворительное  удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 17)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. Велижская, д.10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010113:71

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1980 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 4237 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 631 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 362,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 83,4 кв. м

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1436 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010113:24

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные  железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя    наружная  (другое) | Штукатурка стен, оклейка обоями стен, окраска потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное  удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  есть  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  привозной в баллонах  печное, твердотопливные котлы  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | 2 | хорошее |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 18)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. 40 лет Октября,д.2а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010103:72

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1985 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 3 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона есть .

14. Количество квартир 27 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 5965 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 1525,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 879,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 94,0 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2288 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010103:6

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | кирпич  кирпич | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные  железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | металлопрофиль | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя    наружная  (другое) | Штукатурка стен, оклейка обоями стен, окраска потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное  удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  есть  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  автономное  централизованное  есть  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | 3 | хорошее |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 19)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, рп. Усвяты ул. 40 лет Октября, д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).60:24:0010103:71

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1982 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 3 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала есть .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона есть .

14. Количество квартир 27 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 4793 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 1301,2 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 740,2 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 79,5 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1711 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0010103:7

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | ж/б блоки | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | сборно-блочные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные  железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | металлопрофиль | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя    наружная  (другое) | Штукатурка стен, оклейка обоями стен, окраска потолка, окраска окон, дверей, полов  нет | удовлетворительное  удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  есть  нет  есть  нет  нет  нет  контейнерная площадка  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  централизованное  автономное  централизованное  есть  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год

**Приложение 1**

**(лот 20)**

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Глава Администрации

Администрации округа муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.В.Козлова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Петров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (дата)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Псковская область, Усвятский район, д. Узкое ул. Центральная д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки 1966 год .

5. Степень износа по данным государственного технического учета. .

6. Степень фактического износа \_\_\_\_% .

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу не признавался .

9. Количество этажей 2 , в.т.ч подземных нет .

10. Наличие подвала нет .

11. Наличие цокольного этажа нет .

12. Наличие мансарды нет .

13. Наличие балкона нет .

14. Количество квартир 12 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества.

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания не признавались.

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)- не признавались.

18. Строительный объем 1871 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,

коридорами и лестничными клетками 338,9 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 266,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 31,2 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 34,4 кв. м

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные

лестничные площадки) 34,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования

(включая технические этажи, чердаки) кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2000 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 60:24:0033402:7

.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и  Внутренние  капитальные стены | сборно-блочные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия  чердачные  междуэтажные | железобетонные  железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | асбестоцементные листы | хорошее |
| 6. Полы | Дощатые с окраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы  окна  двери  (другое) | Двойные переплеты/створные/ глухие/деревянные  Пакеты пластиковые  Деревянные, металлические | Удовлетворительное    Удовлетворительное |
| 8. Отделка  Внутренняя    наружная  (другое) | Штукатурка стен, оклейка обоями стен, окраска потолка, окраска окон, дверей, полов  нет (кирпич) | удовлетворительное  удовлетворительное |
| 9. Механическое,  электрическое,  санитарно-  техническое и  иное  оборудование  ванны напольные  электроплиты  телефонные сети  и оборудование  сети проводного  радиовещания  сигнализация  мусоропровод  лифт  вентиляция  (другое) | Силовая сборка, РЩ  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  естественная | удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые  инженерные  коммуникации и  оборудование для  предоставления  коммунальных услуг  электроснабжение  холодное  водоснабжение  горячее  водоотведение  газоснабжение  отопление  (от внешних  котельных)  отопление  (от домовой  котельной)  печи  калориферы  АГВ  (другое) | централизованное  централизованное  нет  индивидуальный жижесборник  привозной в баллонах  печное  нет  нет  нет  нет  нет | удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное  удовлетворительное |
| 11. Крыльца | нет |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_год