- Итоги отопительного сезона 2023-2024 гг.

Отопительный сезон 2023/2024 гг. начался 03 октября 2023 и был завершен 30апреля 2024, его продолжительность составила 211 дней.

В хозяйственном ведении коммунального хозяйства: 4 (четыре) котельные и 2,3 км тепловых сетей. Количество обслуживающего персонала – 18 человек.

В целом, за отопительный период 2023-2024 гг. на объектах теплоснабжения коммунального хозяйства было зафиксировано 2 нештатных ситуаций, что ниже уровня предыдущего отопительного периода в два раза. Следует особо подчеркнуть, что не было зафиксировано ни одной аварий на сетях теплоснабжения.

За отопительный сезон 2023-2024 года четырьмя котельными было выработано 3336,216 Гкал, за 2022-2023гг – 3560,034 Гкал (что меньше по сравнению с отопительным период 2022-2023 на 223,774 Гкал). Основными потребителя являются население – на их долю приходится 1567,182 Гкал (в предыдущем отопительным сезоне приходилось 1666 Гкал) и организации – 1769,034 Гкал (аналогичными потребителями в предыдущем отопительным сезоне – 1894,034 Гкал).

Доход за отопительный сезон составил 13954 тыс. руб., расход – 14356 тыс. руб. Убыток предприятия по теплоснабжению составил 402,0 тыс. руб. (за предыдущий отопительный сезон убыток был 792,0 тыс. руб.).Потери тепла по теплотрассам  в среднем составляли за отопительный сезон 2023-2024г 762,053 Гкал, что повлияло на финансовый результат по теплоснабжению,  за отопительный сезон 2022-2023 г.  – 539,246 Гкал.

На котельных не установлены тепловые счетчики, что ведет к недостоверной информации по учету выработанной Гкал на котельных.

Расход дров за отопительный сезон 2023-2024гг. составил 5006м3,  за отопительный сезон 2022-2023гг. составил 5489м3, меньше на 483 м3.

После завершения отопительного периода МУП Усвятского района «Коммунхоз» планового приступил к подготовке к следующему отопительному сезону 2024/2025. Планы мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения разработаны и утверждены по каждой котельной, областные лимиты на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры доведены, извещения на проведения конкурсных процедур в ЕИС размещены, работы планируются завершить до 01 сентября.

Заместитель Главы Администрации

Усвятского района                                                                                                    Р. В. Козлова